Форма                                                                                                                                 Приложение № 3

к приказу Минобрнауки КБР

от _____________№ _______

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2016-2017 году

составлен «03» 08. 2016 года

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 с.Алтуд» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики,школа -1962г., СПДО -1987г.

(полное наименование организации, год постройки)

_Муниципальное образование Прохладненского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики

(учредитель  организации)

361026. КБР, Прохладненский район, с.Алтуд, ул.Комсомольская, 60,

школа -361026. КБР, Прохладненский район, с.Алтуд, ул.Комсомольская, 60

СПДО-. 361026 КБР, Прохладненский район, с.Алтуд, ул.Аптечная, 54

( юридический адрес, физический адрес организации)

Гендугов Мухамед Гумарович, 89289161875

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом МКУ «Управления образования местной администрации Прохладненского муниципального района КБР»________________

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от « 07» 07 2016 г. №_95 в период с «__01_» по «_04 » __08_2016__ г.

комиссией _ МКУ «Управления образования местной администрации        Прохладненского муниципального района

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии: Главный специалист Управления образования – Шахрай Н.В..                                                                                                                               ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

________________________________________________________________________;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Заведующая ООР, КО  и ИМСУ Управления образования – Негрей Н.В.;____________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист Управления образования – Кизилова Т.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Ведущий специалист Управления образования – Шевченко А.А;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Ведущий специалист Управления образования- Савва А.В.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Ведущий специалист Управления образования- Чубова Е.С.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Инженер по ремонту Управления образования – Кулеш В.А.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Методист Управления образования – Феоктистова А.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный государственный инспектор отдела НЭС и ТУ по КБР Бугов Беслан Валерианович.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОПДН МОМВД России «Прохладненский» Тищенко Валентин Александрович.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Старший специалист ТОУ Управления Роспотребнадзора по КБР в г. Прохладном Быстрова Ольга Юрьевна.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Специалист-эксперт ТОУ Управления Роспотребнадзора по КБР в г. Прохладном Губжокова Алина Тимуровна.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Старший оперуполномоченный отдела УФСБ РФ по КБР в г. Прохладном Светиков Сергей Александрович.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Проведена проверка готовности  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 с.Алтуд» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
           (полное наименование организации)
____________________________________________________________________________________________________

(далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав : Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 с.Алтуд» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
                                             (полное наименование образовательной организации)

№ 72от «14___» _марта__ 2016 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «_22__» _марта__2013 г. № 07-АВ 329447, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «_22__» _марта_2013__ г.  № 07-АВ 329451 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «_19__»__мая________2014года__ г.,  Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики____ ,
                                                             (наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 07А01 № 0000456_, срок действия свидетельства с «19»

мая 2014 г. до «19» мая 2026 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «10» _апреля 2012 г., серия_РО_____, 
№_041197, регистрационный номер 1352 
_ Министерство образования, науки Кабардино-Балкарской Республики  ,
                               (наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - _бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «07» 09
2015 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации 18 от «»февраля2016г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан  и

(разработан, не разработан)

согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 3_ единиц, в том числе общежитий __-_единиц на __-_ мест.

Качество и объемы, проведенных в 2016 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0__________, в том числе:

(всего)

_________________-____, выполнены________________-_______________,

(наименование объекта)                                                               (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____-____________, гарантийные обязательства _____-___________;

(оформлены, не оформлены)                                                                      (имеются, не имеются)

___________-_____________, выполнены_________-______________________,

(наименование объекта)                                                               (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки ______-___________, гарантийные обязательства ____-_____________ ;

(оформлен, не оформлен)                                                                              (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на _2_____ объектах, в том числе:

__школа, СПДО,              выполнены                 силами сотрудников___________,

(наименование объекта)                                                               (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки ____-_____________, гарантийные обязательства _____-__________ ;

(оформлены, не оформлены)                                                                      (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на ___2___ объектах образовательной организации:

школа, СПДО

____________________________-______________________________________;

(наименование объекта, вид ремонта

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - _имеется____________________.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо замена кровли старого корпуса, перестилка полов – 2300 м2

(при необходимости проведения указанных работ,  перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются): соблюдаются

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование и дополнительное образование детей и взрослых_____________________________________

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

;

б) проектная допустимая численность обучающихся -_600_______ человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - _286_ человек, в том числе __-___ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2015__ - 2016__ годов - _50____ человек (9 кл- 35выпускников,  11кл- 15 выпускников) из них поступивших в ВУЗы - ____ человек, профессиональные образовательные организации - ____ человек, работают - ________ человек; не работают - ____ человек ;продолжают обучение в 10 кл- 15 учеников

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 
1 класс (на первый курс) -__24___ человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - _17_____; количество обучающихся - __286____ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - _17__ классов, __286___ обучающихся;

во 2 смену - _-__ классов, _-____ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - __имеются________________;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации-___имеются_______________________;

(имеются, не имеются)

и)  укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - __31____человек___100___ %;

научных работников - ______ - ______человек_-_____ %;

инженерно-технических работников - _-_____человек____-__ %;

административно-хозяйственных работников - _21_____человек__100____ %;

производственных работников - ___-___человек______ %;

учебно-воспитательных работников - __3____человек__100____ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - ___1___человек_100 %;

к) наличие плана работы организации на 2016__-2017__ учебный год-_______имеются_________.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как ___удовлетворительное_____________________________.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

| № п/п | Объекты материально-технической базы | Необходимо | Имеется | Процент оснащенности | Наличие документов по технике безопасности | Наличие актов разрешения на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели | Оборудование средствами пожаротушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабинеты начальных классов | 8 | 8 | 95 | имеются | имеются | Удовлетворительное | имеются |  |
|  | Кабинеты иностранного языка | 3 | 3 | 35 | имеются | имеются | Удовлетворительное | имеются |  |
|  | Кабинет физики | 1 | 1 | 90 | имеются | имеются | Удовлетворительное | имеются |  |
|  | Кабинет химии | 1 | 1 | 80 | имеются | имеются | Удовлетворительное | имеются |  |
|  | Кабинет биологии | 1 |  | 45 | имеются | имеются | Удовлетворительное | имеются |  |
|  | Кабинет математики | 2 | 3 | 60 | имеются | имеются | Удовлетворительное | имеются |  |
|  | Кабинет информатики | 1 | 1 | 85 | имеются | имеются | Удовлетворительное | имеются |  |
|  | Кабинет русского языка и литературы | 4 | 4 | 60 | имеются | имеются | Удовлетворительное | имеются |  |
|  | Кабинет кабардинского языка и литературы | 2 | 2 | 40 | имеются | имеются | Удовлетворительное | имеются |  |
|  | Кабинет истории и обществознании | 1 | 1 | 40 | имеются | имеются | Удовлетворительное | имеются |  |
| 11 | Кабинет географии | 1 | 1 | 40 | имеются | имеются | Удовлетворительное | имеются |  |
| 12 | Кабинет ИЗО | 1 | 1 | 30 | имеются | имеются | Удовлетворительное | имеются |  |
| 13 | Кабинет музыки | 1 | 1 | 30 | имеются | имеются | Удовлетворительное | имеются |  |
| 14 | Кабинет ОБЖ | 1 | 1 | 80 | имеются | имеются | Удовлетворительное | имеются | Необходимо дооборудовать комплектом наглядных пособий |
| 15 | Кабинет технологии | 2 | 2 | 50 | имеются | имеются | Удовлетворительное | имеются | Необходимо дооборудовать оборудованием и инструментами |
| 16 | Спортивный зал | 1 | 2 | 70 | имеются | имеются | Удовлетворительное | имеются | Необходимо дооборудовать спортивным инвентарем |
| 17 | Столовая | 1 | 1 | 95 | имеются | имеются | Удовлетворительное | имеются |  |
| 18 | Медкабинет | 1 | 1 | 70 | Не имеется | Не имеется | Удовлетворительное | имеется | Необходимо дооснастить медицинским оборудованием |
| 19 | Актовый зал | 1 | 1 | 70 | имеются | имеются | Удовлетворительное | имеются |  |

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –30 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –30 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой-__обеспечена не в полном объеме_________________________________________:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - _31___ единиц, из них подлежит списанию - _8__ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - _-__ единиц. Основные недостатки:__неисправность материнской платы_;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным
 
оборудованием, инвентарем - ______имеются__, обеспечивает (не

(имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «_01__» __08___________ 2016__ г. № 5____,

_______________________________________________________________________ .
                                             (наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: __мячи футбольные – 5 шт., копье для метания – 2 шт., гранаты для метания – 4 шт., трамплин для прыжка -1 шт., брусья  гимнастические разновысотные -1шт, параллельные -1 шт., маты гимнастические -10 шт., обручи гимнастические -15 шт., сетка для ворот (футбольные) -2 шт., стартовые колодки – 5 шт., малый мяч для метания (150гр.)-5 шт.______________

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:___недостаточное отопление спортивного зала

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - _10___ ; доска ученическая - _30__; шкаф книжный - 25___; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - _30___ ; стулья офисные - _50__; кровати - _-__; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 14918____; фонд учебников - ___4300__, __97____ %;

научно-педагогическая и методическая литература - _1740______.

Основные недостатки:____недостаточность  библиотечной мебели, устаревший фонд художественной литературы

.

Потребность в обновлении книжного фонда____имеется____.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - ______________удовлетворительное________:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - __3,3____ га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

___________  имеются, соответствуют санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:_отсутствие специальных емкостей для различных видов мусора

________________________________________________________________________;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -_имеются _______баскетбольная площадка, беговая дорожка, волейбольная площадка, футбольная площадка, состояние удовлетворительная, соответствует требования безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах_____соблюдаются____________________.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:__требуется обновление покрытия.

7. Медицинское обслуживание в организации ____организовано______;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется ____внештаным________________________

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве __1__ человек, в том числе:

| Должность | Профиль работы | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фельдшер | Медицинское обслуживание учащихся |  | договор |  |

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «___» ____________ 20___ г, № _______, регистрационный номер____________________;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 5___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

___________________________________________________________________________________________________________________________________.

Потребность в медицинском оборудовании _____имеется________________:

(имеется, не имеется)

1.Бактерецидная лампа

2.Манипуляционный стол -2 шт.

3.Аппарат АБУ

4.Контейнер холодильный- 1шт

5.Шкаф медицинский

6.Биксы- 6шт.

Основные недостатки:_дооснащение медицинского кабинета мед. _______________________________________________________________________.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

О оборудованием в соответствии с требованием.

8. Питание обучающихся - ___организовано_______________________________:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в___1___________ смены,   в ______1____________

(количество смен)                                  (количество столовых)

столовых на __80___ посадочных мест. Буфет  __имеется  на _80___мест.

(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи _______удовлетворительное________________________,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи ___соблюдаются_______________

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет _100____ %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве __13___ детей, что составляет _15_% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется _ из продуктов, закупаемых организаций по заключенным договорам

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки:___-_отсутствие вентиляции в складе _______________________________

________________________________________________________________________;

г) хранение продуктов _организовано__________, санитарным    нормам

(организовано, не организовано)

__соответствует_________________________.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:_-__________________

________________________________________________________________________;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - __достаточное___________________,

(достаточное, не

____,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации __оформлены достаточное)

его техническое состояние ________соответствует нормативным требованиям _________________________.                                                                                  (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования _соблюдаются___________________________________.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:____-_____________________________________

________________________________________________________________________.

Потребность  в закупке дополнительного технологического оборудования

_______не имеется___________________________:

(имеется, не имеется)

________________________________________________________________________;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков _____соответствует санитарным нормам______.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:__-_______________________________________

________________________________________________________________________;

ж) обеспеченность столовой посудой___достаточное________________________________;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников __имеется_________________________.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки:____-_______________________________

________________________________________________________________________;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации ____имеется__________________________________________;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся ____организован__________________________________,

(организован, не организован)

Бутилированная  вода,  разовая посуда_  ________________________________________________________________ .

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:________-___отсутствие проточной питьевой воды на этажах_________________________________

________________________________________________________________________;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) ____имеется_________, __________________________

(имеется, не имеется)

___________________________________________________________________________________________________ .

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. __соответствует____________________________

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:__-________________________________________

________________________________________________________________________.

10.) Транспортное обеспечение организации - __организовано______________________;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - ______имеется______________________;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - _150___ человек, _55__ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

| № п/п | Наименование | Марка транспортного средства | Количество | Год приобретения | Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» | Техническое состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автобус | ПАЗ-32053-70 | 1 | 2008 | соответствует | исправен |  |

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- __имеется___________________,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _не соответствует___________________________.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки:__высота въезда ниже высоты  автобуса________

________________________________________________________________________.

Потребность в замене (дополнительной закупке) -______не имеется_______________, количество - __-__ единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации ___________выполнены___________________:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется ___в ночное время –1сторожем, в дневное время –штатным  дежурным по режиму

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе _4____ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе __1____ человек.  Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

________________________________________________________________________;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

________________________________________________________________________;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации _________ оборудованы_КТС_________________________;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты ______оборудованы_____________________________;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием ____кнопка экстренного_вызова и телефон  __________________________________________;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением __оборудована______________________  и  обеспечивает_________

( оборудовано, не оборудовано)                                               (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба ___организована_(дежурный по режиму)_______________.

(организована, не организована)

Основные недостатки:__________________-__________________________

________________________________________________________________________.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации__соответствует_______________ нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проверка состояние пожарной безопасности проводилась____________,

(проводилась, не проводилась)

№65/01/55 от 16.06. 2016г   отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.Прохладному и  Прохладненскому району Управление надзорной деятельности и профилактической   работы Главного управления МЧС России по КБР

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей прове;

б) требования пожарной безопасности __выполняются____________________;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации _______оборудованы_________________________________. В   организации

(оборудованы, не оборудованы)

установлена ____Гранит -4_______________________________________________,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

Обеспечивающая извещение о пожаре___________________________.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится _____неисправна___________________________________;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты ___________не оборудованы_________________________________;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре  _не обеспечивает, установлена система дублирования о пожаре_______________                  (обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

________ обеспечивает_______защиту людей и имущества от воздействия от

(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

___обеспечивает________________________________ беспрепятственную эвакуацию                       (обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования ___проводилась_________. Вывод на основании акта №_3571 от «___» _март.

(проводилась, не проводилась)

2016_года, выданного ООО «СК Стройсервис»__- _соответствует______________;

(наименование организации, проводившей проверку)  (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре __организовано__________.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:____________выявлены:  -прпосрочены-3огнетушителя ___________________________________.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации ______проведены не в полном объеме____________________________________.

(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)

Отопление помещений  и объектов организации осуществляется ____отопительной системой____________________________________________,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние _удовлетворительное___________________.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы __не проведена______________________,

(проведена, не проведена)

________________________________________________________________________.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива _____________________________________________.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации _________соблюдается_________________________________.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет _естественная_____________________.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется _______централизовано_______________________________________________.

16. Газоснабжение образовательной организации:_____-__________________.

17. Канализация ____центральная___________________________________.

II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 с.Алтуд» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики _____________________________________

(полное наименование организации)

к новому 2016_-2017_ учебному году  ____готова_____________________________.

(готова, не готова)

III. Основные замечания  и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» __________ 20_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _________ по «___»_____________ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _________ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: _______________ ______________________________

(роспись)                                             (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:       _______________ ______________________________

(роспись)                                             (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

_______________ ______________________________

(роспись)                                             (инициалы, фамилия)

_______________ ______________________________

(роспись)                                             (инициалы, фамилия)

_______________ ______________________________

(роспись)                                             (инициалы, фамилия)

_______________ ______________________________

(роспись)                                             (инициалы, фамилия)

_______________ ______________________________

(роспись)                                             (инициалы, фамилия)

_______________ ______________________________

(роспись)                                             (инициалы, фамилия)

_______________ ______________________________

(роспись)                                             (инициалы, фамилия)